## Slide 1: 大牟田について

## Slide 2: 工務課の現業職の特徴
背景として
市職員組合は現業が支えている。大牟田は三井石炭の総労働対総資本と言われた三池争議を経験しており、歴代組合長が市議、県議になっている。水道労組は市組合の組織内であるが、清掃と並び強い。
現業職は「仕事がうまく出来ない」などの理由で不利な扱いを受けた経験が無い。かえって簡単な仕事に回されたりする。
特に清掃課がそうだったが、仕事量は自分たちで決めるみたいな感じで仕事をしてきた。

## Slide 3
背景を踏まえて工務課職員の気質
以前は癖のある現場職員が多く、決め事を組合の介入で簡単にひっくり返したりしていたが、ずいぶんとおとなしくなっていると思われる。
現在は元水道労組委員長山崎も退職して統率力の点ではずいぶん落ちていると思われる。
ただ、現在の先鋒は工務課（非現業）の坂田修でしょう。彼の思想がどこで形成されているのか私はわかりませんが、旧社会党系統の派閥とのつながりが有ります。市議県議とも繋がっています。市労組の幹部でもあります。

## Slide 4: 工務課長時代に大変だったこと
当時は年上が多く、仕事を頼むと言うスタンスでバリバリ、仕事をさせることは出来ず、従来に流された仕事量の域であった。
夜間の呼び出しで酒を飲んでいて人数を確保するのに苦労することがあり、時間が経過して心配した。
労使協定が出来ず、当番制が敷けなかった。
呼び出しは課長が指令を出して夜間受付が呼び出すのだが何人にも飲んでいるとかで断られた、と中間報告が入る。 また、指令を出し、出動の報告と、大きい事故には結果報告を聞くまで連絡を取り合うことになる、あるいは現場に赴く。

## Slide 5: 大牟田市の配管の維持管理を行うことについての懸念点
旧清里系（地下水）＝市南部の配管（ランゲリア係数的に錆が発生しやすい、創設以来の古い管路、鉄マンガンが多い）に問題山積・・・この部分から更新工事を行っていると思われます。
夏場に配水量が増えると赤水を発生する。
継手も古く、地震で抜ける可能性がある。
ひび割れやピンホール等漏水が多発。

## Slide 6: 大牟田市の配管に関連する 地元企業の性質
大牟田市内にある管工事専門の企業ではバックホーを持たない所も多い。これは今まで本管の修繕業務を直営でやっていたから。（平成20年の公道給水管修理の外部委託でどこまで変わったか承知していません）
少数精鋭で核となる優秀なパートナー企業を育成する必要があります。そのためには将来に亘る一定の仕事量の確保が必要ですし、また当該業務を通じて企業がノウハウを吸収して成長すれば、色々な情勢が変化してもその企業は仕事に困らないことを自覚するでしょう。

## Slide 7: 市出身者（現業職）と民出身者（METAから派遣）がともに同じ会社で働くことを想定した場合の懸念点
ある意味「荒くれども」みたいな所が有るのでちょっと手綱を緩めると都合の良い身勝手な仕事をしてしまう可能性がある。
  「自分たちはきつい仕事をしている」から待遇を改善しろ。
  「最初が肝心だから民間が良く理解しないうちに市派遣組が楽になるように道筋をつけておこう」
しかるに民間的に締め付けると大きな反発を招き、「なら、おまえらでやってみろ、俺たちゃ知らん！」となってしまう懸念がある。

## Slide 8: 意思決定プロセス
組合
管理者・局長
市長・副市長
議会実力者（ほぼ決定）
議会建設員会（実質GOサイン）
議 会
組合
①でどの程度まで話が通っているかでその後の、交渉が対立したりする。人員削減問題等についてはここでは細部まで詰めていないのが通例。
検討の実務に入った段階で職員が業務を始めると組合も内容について知ることになる。 この段階②で組合（一部の職員）が反発するとの交渉でもめることになる。
「上下水道事業運営審議会」については検討業務内容への介入は無いのでは？
①
②